Расчет баланса водопотребления и водоотведения

индивидуального жилого дома

Адрес объекта: г. Южно-Сахалинск, ________________, ул. ________________, д. _____

Заявитель: ___________________

(А)* Норма водопотребления согласно = 180 л/сут. = 0,18 м3/сут. (Таблица А2. "СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 951/пр) (ред. от 24.01.2019))

(В) Количество прописанных (проживающих)  - _____  чел.

(C)* Норма поливки зеленых насаждений –5 л/сутки (С) * на 1м² (S) = 0,005 м3/сутки (С) * x 1 м² (S) (Таблица А2. "СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 951/пр.) (ред. от 24.01.2019))

S - Площадь зеленых насаждений

Расход воды = А*x B+C*x S

0,18*x_____+0,005 *x_______=_______ м3/сут = _________ м3/час

Заявитель: ________________________________________________________

Дата_________________2022г.